|  | ООО "Челябинский завод Электротехника" 454053 г. Челябинск ул. Первая потребительская, 17 Тел. (351) 211-13-96 ¦ Факс (351) 211-13-97 E-mail: sales@chelzet.ru ¦ Web: chelzet.ru |
| --- | --- |

Опросный лист

Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО

| Номинальное напряжение, кВ |  |
| --- | --- |
| Номер схемы главных цепей ячеек |  |
| Обозначение |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Напряжения оперативного тока, В |  |
| Исполнение вводов (воздушный / кабельный) |  |
| Тип и коэффициент трансформации трансформатора тока |  |
| Тип выключателя |  |
| Блок управления |  |
| Тип разъединителя |  |
| Тип заземляющего разъединителя |  |
| Тип трансформатора напряжения |  |
| Тип трансформатора собственных нужд |  |
| Тип микропроцессорного блока защит |  |
| Токовая отсечка |  |
| МТЗ |  |
| Защита от замыканий на землю |  |
| Ограничители ОПН |  |
| Разрядники |  |
| Учет энергии |  |
| Сани |  |
| Материал и сечение сборных шин |  |
| Количество ячеек в заказе |  |
| Наименование объекта |  |
| Наименование заказчика |  |
| Проектная организация |  |
| Дополнительно |  |